## 监控预算清单
三好堂监控改造清单
序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 室内、外摄像机 | 设备拆除、搬运、保管、安装、调试 | 台 | 24 | 设备利旧
2 | 室外六类防水网线 | 布线 | 米 | 640
3 | 室外汇聚箱 | 移位，施工期间保护 | 台 | 1 | 施工期间保证其他楼宇监控正常使用
4 | 电缆 RVV3*2.5 | 布线 （新增室外汇聚箱、临时汇聚箱用） | 米 | 400
5 | 室外箱移光纤熔接 | 光纤重新熔接，延长（室外箱移动） | 芯 | 96
6 | 室外不锈钢箱子 | 304不锈钢500*600*200，室外监控新增汇聚点 | 套 | 1
7 | 10口POE交换机 | 新增室外箱使用 | 台 | 1
8 | 光纤收发器 | 新增室外箱使用 单模千兆 | 套 | 1
9 | 22U机柜 | 新建机房使用 | 台 | 1
10 | 室外光纤 | 8芯室外铠装单模光纤 (三好堂机房汇聚4号宿舍楼、风雨球场、3号宿舍楼、卫生室，新增室外汇聚箱，临时汇聚箱至三好堂新建机房) | 米 | 1500
11 | 光纤熔接 | 新光纤熔接 | 芯 | 128
12 | 8口光纤盒 | 含尾纤和耦合器 | 套 | 8
13 | 24口机架式光纤盒 | 含尾纤和耦合器 | 套 | 2
14 | 室外绿化开挖及修复 | 宽50cm*深70cm，包含开挖、短驳、外运、购土、回填、绿化修复等 | 米 | 180
15 | 柏油路切割及修复 | 过路线管宽30cm*深40cm，包含路面切缝、拆除、开挖、短驳、外运、回填、路面修复等 | 米 | 30
16 | 辅材 | PVC线管，光纤跳线，网络跳线水晶头，光纤熔接包，空开，轧带，螺丝，支架等 | 项 | 1
注意事项 | 1、利旧设备的保护性拆除及设备安装调试（需接入原有监控系统）。拆除前需同甲方现场清点并确认设备完好情况。若设备拆除前能正常使用，重新安装后无法正常使用，相关维修、更换费用由乙方承担；若设备拆除前已无法正常使用，设备的维修、更换费用由甲方承担，设备的拆除、安装、调试仍由乙方承担。 2、利旧设备须做成品保护打包处理，运至学校指定位置，并在安装时运回。 3、根据现有方案，投标人需考虑利旧设备的拆除、搬运、安装、调试及保管，保管位置由学校指定。报价时需按照各设备的拆除、安装调试、运输等分别报价。原则上报价闭口包干，若后续方案发生调整，按变更手续处理。 4、报价中需充分考虑线缆、箱子的保护等费用。