## 监控预算清单
上海电力大学杨浦南校区及辅助教学用房修缮工程监控系统改造服务清单
序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 室内、外摄像机 | 设备拆除、搬运、保管、安装、调试 | 台 | 24 | 设备利旧
2 | 室外六类防水网线 | 布线 | 米 | 640
3 | 室外汇聚箱 | 移位，施工期间保护 | 台 | 1 | 施工期间保证其他楼宇监控正常使用
4 | 电缆 RVV3*2.5 | 布线 （新增室外汇聚箱、临时汇聚箱用） | 米 | 400
5 | 室外箱移光纤熔接 | 光纤重新熔接，延长（室外箱移动） | 芯 | 96
6 | 室外不锈钢箱子 | 304不锈钢500*600*200，室外监控新增汇聚点 | 套 | 1
7 | 10口POE交换机 | 新增室外箱使用 | 台 | 1
8 | 光纤收发器 | 新增室外箱使用 单模千兆 | 套 | 1
9 | 22U机柜 | 新建机房使用 | 台 | 1
10 | 室外光纤 | 8芯室外铠装单模光纤 (三好堂机房汇聚4号宿舍楼、风雨球场、3号宿舍楼、卫生室，新增室外汇聚箱，临时汇聚箱至三好堂新建机房) | 米 | 1500
11 | 光纤熔接 | 新光纤熔接 | 芯 | 128
12 | 8口光纤盒 | 含尾纤和耦合器 | 套 | 8
13 | 24口机架式光纤盒 | 含尾纤和耦合器 | 套 | 2
14 | 室外绿化开挖及修复 | 宽50cm*深70cm，包含开挖、短驳、外运、购土、回填、绿化修复等 | 米 | 180
15 | 柏油路切割及修复 | 过路线管宽30cm*深40cm，包含路面切缝、拆除、开挖、短驳、外运、回填、路面修复等 | 米 | 30
16 | 辅材 | PVC线管，光纤跳线，网络跳线水晶头，光纤熔接包，空开，轧带，螺丝，支架等 | 项 | 1
注意事项 | 1、利旧设备的保护性拆除及设备安装调试（需接入原有监控系统）。拆除前需同甲方现场清点并确认设备完好情况。若设备拆除前能正常使用，重新安装后无法正常使用，相关维修、更换费用由乙方承担；若设备拆除前已无法正常使用，设备的维修、更换费用由甲方承担，设备的拆除、安装、调试仍由乙方承担。 2、利旧设备须做成品保护打包处理，运至学校指定位置，并在安装时运回。 3、根据现有方案，投标人需考虑利旧设备的拆除、搬运、安装、调试及保管，保管位置由学校指定。报价时需按照各设备的拆除、安装调试、运输等分别报价。原则上报价闭口包干，若后续方案发生调整，按变更手续处理。 4、报价中需充分考虑线缆、箱子的保护等费用。