## 油水分离器
上海电力学院杨浦校区三好堂项目油水分离装置报价表
序号 | 设备名称 | 外形尺寸 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 埋地式油水分离器装置 | 3000*1100*1800MM | 装置箱体材质SUS304 2.5mm厚度不锈钢板；内配置800*800MM不锈钢垃圾提拉式网篮；有多处独立的隔渣装置；辅件内部结构采用SUS304 2.0mm厚度不锈钢板；油污水处理量:5-8吨/小时；机坑配置最大承重5T的专用盖板（约4.5平方）；装置具有上海食安办网站备案及中环协证书；中国质量检测中心检测报告 | 台 | 2
备注：维保期不低于2年